VOXTRACE / KNOWLEDGE BRIEF

# Sistem Kelistrikan, Daya Darurat, dan Proteksi Kebakaran

Panduan orientasi untuk memahami arsitektur sistem, urutan fungsi, dan batas keselamatan kerja

| STATUS | Dokumen matang • sumber terkorelasi • angka kritis terkontrol |
| --- | --- |
| POSISI DOKUMEN | Panduan domain mandiri; bukan transkrip dan bukan pengganti SOP resmi |

TUJUAN
Memberikan kerangka aman untuk memahami distribusi daya, genset, panel, dan rangkaian pompa kebakaran. Dokumen ini bersifat orientasi dan tidak menggantikan single-line diagram, SOP switching, atau prosedur tanggap darurat.

## Ruang lingkup

Konsep AC/DC dan sistem satu/tiga fasa

Transformator, panel, dan proteksi

Genset dan kontinuitas daya

Fire alarm, hydrant, serta rangkaian pompa kebakaran

Inspeksi, pengujian, dan pembatasan akses

Prinsip korelasi sumber
Rekaman adalah sumber utama domain. Catatan scan dan foto hanya memperjelas konteks yang relevan. Informasi dari domain lain tidak digunakan untuk mengubah mandat, angka, atau keputusan dokumen ini.

# 1. Model kerja

| Prinsip | Makna operasional |
| --- | --- |
| Energi harus dikendalikan | Identifikasi sumber, isolasi, verifikasi bebas energi, grounding, dan izin kerja mendahului pekerjaan. |
| Diagram adalah sumber kebenaran | Nomor panel, kapasitas, tegangan, interlock, dan jalur suplai diverifikasi pada dokumen resmi. |
| Redundansi harus diuji | Genset dan pompa cadangan bernilai hanya bila start, transfer, dan beban dapat dibuktikan. |
| Proteksi berlapis | Fire alarm mendeteksi; hydrant menyalurkan; jockey menjaga tekanan; electric/diesel pump menyediakan debit utama sesuai desain. |

# 2. Alur kerja yang disarankan

| Tahap | Aktivitas | Keluaran minimum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pemetaan sumber | Kenali sumber utilitas, transformator, genset, panel utama, dan beban kritis. |
| 2 | Distribusi & proteksi | Ikuti jalur panel dan perangkat proteksi tanpa mengandalkan ingatan atau label informal. |
| 3 | Daya darurat | Uji logika start, transfer, alarm, bahan bakar, dan kemampuan membawa beban yang ditetapkan. |
| 4 | Deteksi kebakaran | Pastikan alarm, detector, panel, annunciation, dan jalur eskalasi bekerja. |
| 5 | Pemadaman berbasis air | Verifikasi reservoir, hydrant/sprinkler, valve, tekanan, serta urutan pompa. |
| 6 | Pemulihan & laporan | Kembalikan konfigurasi normal, catat deviasi, dan tindak lanjuti temuan. |

# 3. Kendali dan bukti

| Area | Bukti/indikator | Frekuensi |
| --- | --- | --- |
| Kelistrikan | Kondisi panel, proteksi, thermography/inspeksi, dan housekeeping | Sesuai PM |
| Genset | Start, transfer, alarm, bahan bakar, baterai, dan uji beban | Sesuai SOP |
| Fire alarm | Deteksi, notifikasi, dan komunikasi | Sesuai regulasi/SOP |
| Fire pump | Tekanan, auto-start, valve, kebocoran, dan urutan operasi | Sesuai regulasi/SOP |

# 4. Risiko utama dan pengendalian

| Risiko | Dampak | Pengendalian |
| --- | --- | --- |
| Angka tegangan/set point salah | Cedera atau sistem gagal bekerja | Verifikasi pada diagram, nameplate, dan SOP sebelum digunakan |
| Pengujian tanpa koordinasi | Gangguan produksi atau alarm tak terkendali | Permit, pemberitahuan, pembatasan area, dan rencana pemulihan |
| Mode manual tertinggal | Proteksi otomatis tidak tersedia | Checklist pengembalian ke posisi normal |

# 5. Agenda implementasi

1. Perbarui single-line diagram dan daftar beban kritis.

2. Buat matriks sumber normal–darurat untuk setiap beban penting.

3. Dokumentasikan urutan jockey–electric–diesel pump berdasarkan cause-and-effect resmi.

4. Gunakan checklist pengujian yang memuat kondisi awal, hasil, deviasi, dan restorasi.

# 6. Catatan penggunaan dan verifikasi

Catatan pendukung menegaskan peran operator pada hydrant dan fire alarm serta hubungan utility dengan suplai listrik.

Nilai tegangan, kapasitas, dan set point tekanan dari percakapan tidak dijadikan instruksi kerja; semuanya wajib diverifikasi pada dokumen resmi.

Batas penggunaan. Dokumen ini mendukung orientasi, diskusi, dan penyusunan kontrol. Untuk pekerjaan berisiko, kepatuhan, parameter proses, atau switching, gunakan SOP/izin/drawing/hasil laboratorium yang berlaku.